- 方波脉冲信号通过RC网络的输出是什么？在系统测量上有何意义？

- 运算放大器组成的同相或反相放大器有何种误差？

- 运算放大器组成的放大器不工作的原因是什么？

- 如何测量高输入阻抗放大器的输入阻抗？

- 如何设计放大器的输入阻抗和输出阻抗？

- 如何测量一个带电电路中的电阻阻值？

- 如何测量一个大直流信号中的小交流信号？如何测量一个大交流信号中的小直流信号？

- 积分器与理想的积分器；微分器与理想的微分器

- 电压源、恒压源与电源；电流源、恒压源与电源的异同点、在实际电路中的考虑？

- 如何为放大器选择电阻？

- 理想的滤波器与实际的滤波器的异同点、在实际电路中的考虑？

- 为什么需要差动放大器？

- 斩波稳零放大器的原理？

- 锁相放大器的原理？

- 调制在测量中的运用？

- 限制放大器灵敏度的因素？

- “取样”放大器的原理？

- 系统增益与增益分配？

- 先放大还是先滤波？

- 为什么第一级放大器很重要？

- 为什么要实现阻抗匹配？如何实现阻抗匹配？

- 如何计算分贝（dB）数，其隐含着什么意思？

- 如何选择模数转换器？

- 什么是单电源运放？如何用它放大交流信号？